## 修理・校正依頼書 (記入見本)
修理・校正依頼書 （記入見本）
貴社名 | ジャパンセンサー(株)
住所 | 東京都港区港南2-12-27
貴部署名 | 製造グループ |  | ご担当者様名 |  | ○○ ○○
ご連絡先(事務所） | 00-0000-0000 |  | ご連絡先（内線・携帯） |  | 000-0000-0000
型式 | FTKX-PNE0400-0200B101-000 |  | ご依頼年月日 |  | 2020-04-01
製造番号 | V-0001
※修理状況によっては弊社技術員から直接ご担当者様へ連絡する場合がございますので、状況を把握されているご担当者様のお名前、連絡先をご記入ください。
ご依頼内容 |  | 校正のみ | ○ | 修理・校正
校正方法 | ○ | 校正 A |  | 校正 B |  | 校正 C
お見積り方法 |  | 校正見積り |  | 修理概算見積り | ○ | 修理有償見積り
■温度校正について | 校正 A | ：温度調整後、校正・データ取りを実施
（検査成績書含む。校正証明書、トレーサビリティ体系図はオプション） | 校正 B | ：温度調整せずにご返却時の状態で校正・データ取りを実施
| 校正 C | ：温度調整せずにご返却時の状態で校正・データ取りを実施、その後温度調整をして校正・データ取りを実施
■見積方法について | 概算見積り
ご記入いただいた症状から過去実績と照らし合わせて概算見積りとして提出いたします。あくまでも概算のため修理作業完了後に正式なお見積りを提出いたします。その際、概算見積りと金額が異なる場合がございます。
有償見積り
症状が再現するか試験を行い、場合によっては部品交換しながら修理方法を検討し正式な見積書を発行いたします。ただし見積書内容をご確認後に修理作業を中止される場合は、調査・作業費として３万円を頂戴いたします。
＜ご注意ください＞ | いずれの場合も注文書を頂戴してから作業を開始しますので予めご了承ください。
症状 | 症状はできるだけ具体的に、またご使用環境なども合わせてご記入ください。
例 ： ○○℃を測定したときに○℃低く表示（出力）される
表示設定器TMCX-NDEと接続しており、1000℃を測定した際に50℃程度低く表示される。 またTMCX-NDEからのアナログ出力も同じように低く出力される。
|  |  | 送付先 | 〒108-0075
東京都港区港南2-12-27 イケダヤ品川ビル
ジャパンセンサー(株) 技術部 修理担当宛
TEL.03-6716-8877